Если Вас не затруднит, кликните рекламу Google на сайте

http://www.prombez-pro.ru

для поддержки проекта.

##### П 112.8. Пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций

##### Тема 1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основные положения.

Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?

Начало формы 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Закон РФ №2446-1 "О безопасности". 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Конец формы

Что входит в задачи пожарной профилактики?

Начало формы Исключение возникновения пожара. Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей. Ограничение распространения пожара. Создание условий для успешного тушения пожаров. Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. Конец формы

Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности?

Начало формы Разработка и осуществление мер пожарной безопасности. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности. Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Все перечисленное относится к функциям системы обеспечения пожарной безопасности. Конец формы

Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции?

Начало формы Федеральный закон "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 "О государственном пожарном надзоре". Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Конец формы

Кто или что входит в состав основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности?

Начало формы Только органы государственной власти и граждане Российской Федерации. Граждане Российской Федерации. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и граждане РФ, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с Законодательством РФ. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные организации в области обеспечения пожарной безопасности. Конец формы

На какие виды подразделяется пожарная охрана?

Начало формы Государственная противопожарная служба, муниципальная и ведомственная пожарная охрана. Государственная противопожарная служба, муниципальная, ведомственная, частная и добровольная пожарная охрана. Государственная, муниципальная, ведомственная и частная пожарная охрана. Конец формы

Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?

Начало формы Осуществление профилактики пожаров. Спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим. Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Участие в случае необходимости в ликвидации массовых беспорядков. Все перечисленное относится к задачам добровольной пожарной охраны. Конец формы

Какое подразделения из перечисленных не относятся к органам государственного пожарного надзора?

Начало формы Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора. Структурные подразделения региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов. Структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. Подразделения противопожарной службы, созданные в организациях независимо от формы собственности. Конец формы

Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации?

Начало формы Руководитель организации. Инженер по пожарной безопасности организации. Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем. Руководители подразделений (участков). Конец формы

К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности?

Начало формы К дисциплинарной. К уголовной. К административной. К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Конец формы

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами?

Начало формы От одной до двух тысяч рублей. От одной тысячи до десяти тысяч рублей. От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. От шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Конец формы

Какому административному наказанию могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима?

Начало формы Административному штрафу в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Административному штрафу в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или административному аресту на срок до пятнадцати суток. Административному штрафу в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административному приостановлению деятельности на срок до девяноста суток. Административному штрафу в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей. Конец формы

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленным для пожарных машин?

Начало формы От пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. От ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. От сорока тысяч до ста тысяч рублей. Конец формы

Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара?

Начало формы От одной до двух тысяч рублей. От одной тысячи до десяти тысяч рублей. От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. От четырех тысяч до пяти тысяч рублей. Конец формы

Какая уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло смерть человека?

Начало формы Ограничение свободы на срок до трех лет. Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Лишение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. Конец формы

Какая уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло смерть нескольких человек?

Начало формы Ограничение свободы на срок до трех лет. Лишение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. Конец формы

Каким образом должен поступить государственный инспектор по пожарному надзору в случае обнаружения нарушений выполнения требований пожарной безопасности в организации?

Начало формы Выдать руководителю организации предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте. Остановить работу в организации и привлечь руководителя к административной ответственности. Отстранить руководителя от занимаемой должности без права последующего руководства. Выполнить любое из перечисленных действий. Конец формы

В какое время государственный инспектор пожарного надзора имеет право проводить проверки территории и помещений организации в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности?

Начало формы Только в рабочее время. В рабочие дни, а также по субботам. В любое время, в том числе в нерабочее время. В рабочие и выходные дни, за исключением праздничных. Конец формы

В отношении каких объектов из перечисленных декларация пожарной безопасности не составляется?

Начало формы Зданий детских дошкольных образовательных учреждений. Объектов капитального строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы. Отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2 и которые не предназначены для осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами. Декларация пожарной безопасности составляется для всех объектов без исключения. Конец формы

##### Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий и сооружений.

Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?

Начало формы Только повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток. Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода. Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения. Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным. Конец формы

На какие классы делятся пожары?

Начало формы А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары жидких горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ). А (пожары твердых горючих веществ и материалов или плавящихся твердых веществ и материалов), В (пожары жидких горючих жидкостей), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением). А (пожары твердых и жидких горючих веществ и материалов), В (пожары плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары электроустановок), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ). Конец формы

На какие группы делятся вещества и материалы по горючести?

Начало формы Негорючие, трудногорючие и горючие. Негорючие, плохогорючие и горючие. Негорючие, трудногорючие, нормально горючие и сильногорючие. Конец формы

зажигания?

Начало формы С помощью применения оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества. С помощью устройства молниезащиты зданий, сооружений и применения электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси. С помощью применения оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества. С помощью искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами. С помощью применения любого из перечисленных способов или их комбинации. Конец формы

Каким образом производится исключение условий образования горючей среды?

Начало формы Применением негорючих веществ и материалов. Использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды. Поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ или понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме. Установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках. Любой способ из указанных или их совокупность позволяет исключить условия образования горючей среды. Конец формы

Какими пожарно-техническими характеристиками определяется пожарная опасность строительных материалов?

Начало формы Горючестью, воспламеняемостью, способностью распространения пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения. Горючестью, тлением, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью. Горючестью, самовозгоранием, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью. Горючестью, воспламеняемостью, возгораемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью. Конец формы

На какие группы горючести классифицируются горючие строительные материалы?

Начало формы Слабогорючие, среднегорючие, сильногорючие. Слабогорючие, умеренногорючие, сильногорючие. Слабогорючие, умеренногорючие, нормальногорючие, сильногорючие. Слабогорючие, нормальногорючие, сильногорючие. Конец формы

На какие группы по воспламеняемости подразделяются горючие строительные материалы?

Начало формы Трудновоспламеняемые, умеренновоспламеняемые, легковоспламеняемые. Трудновоспламеняемые, нормальновоспламеняемые, легковоспламеняемые. Трудновоспламеняемые, умеренновоспламеняемые, слабовоспламеняемые. Трудновоспламеняемые, нормальновоспламеняемые, умеренновоспламеняемые, слабовоспламеняемые. Конец формы

Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной?

Начало формы Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения взрыва или пожара. Если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара. Если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться. Конец формы

В каких единицах измерения времени устанавливается предел огнестойкости строительных конструкций по времени?

Начало формы В секундах. В минутах. В часах. В сутках. Конец формы

Что обозначают буквы REI в аббревиатуре предела огнестойкости?

Начало формы R - потеря несущей способности, E - потеря целостности, I - потеря теплоизолирующей способности. R - потеря несущей способности, E - дымообразующая способность, I - потеря теплоизолирующей способности. R - потеря несущей способности, E - потеря целостности, I - предел воспламенения. Конец формы

На какие классы по пожарной опасности подразделяются строительные конструкции?

Начало формы Непожароопасные (К0), малопожароопасные (К1), умереннопожароопасные (К2), пожароопасные (К3). Непожароопасные (К0), малопожароопасные (К1), пожароопасные (К2). Непожароопасные (К0), малопожароопасные (К1), пожароопасные (К2), сильнопожароопасные (К3). Конец формы

На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения?

Начало формы На категории А, Б, В, Г, Д. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д. На категории А, Б, В, Г. На категории А, Б, В1-В4. Конец формы

На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания производственного и складского назначения?

Начало формы На категории А, Б, В, Г, Д. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д. На категории А, Б, В, Г. На категории А, Б, В1-В4. Конец формы

На какие категории по пожарной опасности подразделяются наружные установки?

Начало формы На категории А, Б, В, Г, Д. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д. На категории АН, БН, ВН, ГН, ДН. На категории А, Б, В1-В4. Конец формы

Что из перечисленного относится ко вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

Начало формы Дым. Токсичные продукты горения. Огнетушащие вещества. Повышенная температура окружающей среды. Все перечисленные факторы являются вторичными. Конец формы

##### Тема 3. Пожарная опасность организации

На какие классы делятся пожароопасные зоны?

Начало формы П-I, П-II, П-III. П-I, П-II, П-IIа, П-III. П-I, П-II, П-IIа, П-IIб. П-I, П-II, П-IIа, П-IIIа. Конец формы

Какие зоны из указанных относятся к зонам класса П-IIа?

Начало формы Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 100 и более градуса Цельсия. Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна, или расположенные в непосредственной близости от них. Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр. Зоны, расположенные вне зданий, сооружений, строений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества. Конец формы

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси делятся на несколько классов. Какие зоны из перечисленных относятся к взрывоопасным зонам 2-го класса?

Начало формы Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси. Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования. Зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно. Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр. Конец формы

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси делятся на несколько классов. Какие зоны из перечисленных относятся к взрывоопасным зонам 22-го класса?

Начало формы Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования. Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования. Зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно. Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр. Конец формы

Что обозначает маркировка степени защиты оболочки электрооборудования, например IP 34?

Начало формы Первая из цифр обозначает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды, в данном случае электрооборудование защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра, а также защищено от сплошного обрызгивания любого направления. Первая из цифр обозначает защиту от проникновения воды, а вторая от попадания твердых предметов, в данном случае электрооборудование защищено от воды, падающей в виде дождя под углом более 60 градусов и защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра. Первая цифра обозначает защиту от проникновения пыли, а вторая от попадания твердых предметов, в данном случае электрооборудование пыленепроницаемо и защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра. Конец формы

Какое взрывозащищенное электрооборудование относится к 1 уровню взрывозащиты?

Начало формы Особовзрывобезопасное электрооборудование. Взрывобезопасное электрооборудование. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва. Взрывонепроницаемое электрооборудование. Конец формы

Можно ли эксплуатировать неисправные отопительные приборы?

Начало формы Можно, если это обусловлено производственной необходимостью. Можно, если на это есть разрешение инспектора Госпожнадзора. Правилами пожарной безопасности в РФ это запрещено. Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей. Конец формы

Какая периодичность очистки печей и очагов непрерывного действия предусмотрена правилами ППБ 01-03?

Начало формы Перед началом отопительного сезона, далее в течение отопительного сезона не реже 1 раза в месяц. Перед началом отопительного сезона, далее в течение отопительного сезона не реже 1 раза в 2 месяца. Перед началом отопительного сезона, потом в течение отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца. Перед началом отопительного сезона, потом 1 раз в 2 недели. Конец формы

Сколько вентилей и где должно быть установлено на топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок?

Начало формы Не менее двух: один - у топки, другой - у емкости с топливом. Не менее одного - у топки. Не менее одного - у емкости с топливом. Количество вентилей и их установка правилами не регламентируется. Конец формы

Кто имеет право обслуживать котельные установки организации?

Начало формы Лица, не имеющие медицинских противопоказаний. Лица, прошедшие специальное обучение. Лица, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее квалификационное удостоверение. Лица, имеющие определенный опыт работы в котельной. Конец формы

Можно ли эксплуатировать котельную установку с неисправным манометром?

Начало формы Можно, если это обусловлено производственной необходимостью. Можно, если на это есть разрешение инспектора Госпожнадзора. Правилами пожарной безопасности это запрещено. Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей. Можно, если есть разрешение инспектора Ростехнадзора. Конец формы

В какое время должна быть прекращена топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов)?

Начало формы Не менее чем за полчаса до начала рабочего дня. Не менее чем за 1 час до окончания рабочего дня. Не менее чем за два часа до окончания работы. Не менее чем за полчаса до окончания работы. Конец формы

Каким образом должны храниться зола и шлак, выгребаемые из топок?

Начало формы В специальной яме. Должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. Должны быть пролиты водой. Особых требований нет. Конец формы

Чем должны быть оборудованы дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, для обеспечения пожарной безопасности?

Начало формы Камнеуловителями. Искрогасителями. Фильтрами. Смотровыми окнами. Всем перечисленным. Конец формы

Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в год. В установленные в организации сроки. Периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН. Конец формы

В какие сроки должна производиться очистка вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов производства?

Начало формы Раз в месяц. Раз в три месяца. Раз в пять месяцев. В сроки, определенные приказом по организации. Конец формы

Что запрещается делать в целях пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?

Начало формы Оставлять двери вентиляционных камер открытыми. Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы. Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения. пыль и другие горючие вещества. Все перечисленное запрещено. Конец формы

Какие защитные устройства надо предусматривать перед вентилятором для предотвращения попадания в них отходов производства?

Начало формы Камнеуловители. Искрогасители. Фильтры. Любое из перечисленных устройств. Конец формы

Какой системой вентиляции оборудуются помещения окрасочных и краскоприготовительных подразделений?

Начало формы Достаточно естественной вентиляции. Механической приточно-вытяжной вентиляцией. Механической приточной вентиляцией. Естественной вытяжной вентиляцией. Конец формы

Какие электроустановки и электротехнические изделия подлежат отключению в конце рабочего дня?

Начало формы Дежурное освещение. Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения. Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Электроустановки и бытовые электроприборы, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал. Все перечисленные электроустановки. Конец формы

Какие требования предъявляются к конструкции светильников с лампами накаливания в пожароопасных зонах?

Начало формы Светильники с лампами накаливания мощностью не более 25 Вт могут иметь такую же конструкцию, как и для обычных помещений. Конструкция светильников на напряжение не выше 12 В может не отличаться от конструкции светильников, применяемых в обычных помещениях. Светильники должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу, и не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. Светильники должны иметь металлическую обрешетку. Корпус светильника должен быть в герметичном исполнении. Конец формы

Можно ли эксплуатировать электронагревательные приборы с неисправным терморегулятором или вообще без него?

Начало формы Можно, если это обусловлено производственной необходимостью. Можно, если на это есть разрешение инспектора Госпожнадзора. Правилами пожарной безопасности это запрещено. Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей. Конец формы

На каком расстоянии от горючих конструкций должны размещаться прожекторы?

Начало формы Не менее 0,5 м. Не менее 1,0 м. Не менее 1,5 м. Не менее 2,0 м. Не менее 2,5 м. Конец формы

Какой должна быть температура теплоносителя для систем отопления в производственных помещениях категорий В1-В4 с выделением горючей пыли?

Начало формы Не менее чем на 20 оС ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более 110 оС. Не менее чем на 10 оС ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более 110 оС. Не менее чем на 20 оС ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более 130 оС. Не менее чем на 20 оС ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более 150 оС. Конец формы

На каком расстоянии от поверхности стен должны размещаться отопительные приборы в помещениях категории А, Б, В1 и В2?

Начало формы Более 100 мм. Менее 100 мм. Более 50 мм. Расстояние устанавливается проектом. Конец формы

Из каких помещений разрешается не предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции?

Начало формы Из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости. Из помещений площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенными для хранения или использования горючих веществ и материалов. Из помещений, оборудованных установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме автостоянок). Конец формы

Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды. Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства. Все объекты. Конец формы

Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Только жилые и административные строения. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды. Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные здания. Все объекты. Конец формы

Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

Начало формы Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура). Металлические элементы типа водосточных труб. Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм. Любые элементы из перечисленных. Конец формы

Какую степень защиты должны иметь переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса?

Начало формы Не менее IP 54. Не менее IP 53. Не менее IP 23. Любую из перечисленных. Конец формы

С какой степенью защиты необходимо устанавливать светильники с лампами накаливания в пожароопасных зонах класса П-III?

Начало формы IP53. IP23. 23. 53. Конец формы

Какие предусмотрены средства коллективной защиты от статического электричества?

Начало формы Заземляющие устройства. Нейтрализаторы. Увлажняющие устройства. Антиэлектростатические вещества. Экранирующие устройства. Любые из перечисленных. Конец формы

Что такое нейтрализатор статического электричества?

Начало формы Устройство, обеспечивающее необходимую влажность поверхности или объема заряженного материала. Устройство, обеспечивающее снижение напряженности электростатического поля и количество аэроионов в рабочей зоне до допустимых значений за счет их концентрации в ограниченном объеме вне этой зоны. Устройство, предназначенное для снижения уровня электростатических зарядов путем ионизации электризующегося материала или среды вблизи его поверхности. Это совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Конец формы

Что можно хранить в помещениях закрытых распределительных устройств?

Начало формы Электротехническое оборудование. Запасные части. Средства пожаротушения. В ЗРУ запрещается устраивать кладовые разного рода. Конец формы

В течение какого времени кабели и провода систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара?

Начало формы В течение одного часа. Время зависит от типа систем противопожарной защиты. В течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Не более двух часов. Конец формы

##### Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов

В течение какого времени разрешается проводить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции?

Начало формы Не более одного часа. Не более четырех часов. Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции. Срок проведения работ при отключенных системах вентиляции устанавливается в наряде-допуске на проведение работ. Конец формы

Каким образом должны убираться пролитые на пол лакокрасочные материалы?

Начало формы С помощью опилок или воды. С помощью растворителей. С помощью любого подручного средства. С помощью ветоши, смоченной в бензине. Конец формы

В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества?

Начало формы Не превышающем суточную потребность. Не превышающем сменную потребность. Не превышающем трехдневную потребность. Не превышающем недельную потребность. Конец формы

Какими средствами пожаротушения должны быть обеспечены места варки битума?

Начало формы Огнетушителями, ведрами с водой. Ящиками с сухим песком, лопатами и огнетушителями. Средствами автоматического пожаротушения. Любыми средствами из перечисленных. Конец формы

Кто имеет право проводить огневые работы?

Начало формы Работники, прошедшие специальный инструктаж на рабочем месте. Работники, имеющие квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности. Работники, не имеющие медицинских противопоказаний. Работники, прошедшие обучение по пожарной безопасности. Конец формы

Какой максимальной длины должны быть шланги, используемые при проведении газосварочных работ?

Начало формы 15 метров. 20 метров. 25 метров. 30 метров. Конец формы

На каком расстоянии от зданий и сооружений III степени огнестойкости разрешается устанавливать котлы для разогрева битумной мастики?

Начало формы Не менее 10 м. Не менее 20 м. Не менее 30 м. Не менее 40 м. Конец формы

Каким образом должна осуществляться доставка горячего битума на рабочие места?

Начало формы В специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, с плотно закрывающейся крышкой. В ведрах, прикрытых крышками. В мини-котлах, в которых производилась варка битумной мастики. Любым из приведенных способов. Конец формы

На каком расстоянии от места проведения огневых работ следует размещать переносные ацетиленовые генераторы?

Начало формы Не ближе 3 м. Не ближе 5 м. Не ближе 8 м. Не ближе 10 м. Не ближе 12 м. Конец формы

На каком расстоянии от мест хранения известкового ила, удаляемого из ацетиленового генератора, разрешается курить или пользоваться открытым огнем?

Начало формы В радиусе более 5 м. В радиусе более 7 м. В радиусе более 10 м. В радиусе более 15 м. Конец формы

Какое количество карбида кальция разрешается хранить в помещениях ацетиленовых установок при отсутствии промежуточного склада хранения?

Начало формы Не больше 100 кг. Не больше 150 кг. Не больше 200 кг. Не больше 250 кг. Не больше 300 кг. Конец формы

Каким образом должна осуществляться доставка газовых баллонов к месту проведения сварочных работ?

Начало формы На специально оборудованных тележках. Должны переноситься на руках. Допускается перекатывать по земле. Любым из приведенных способов. Конец формы

Можно ли хранить в одном помещении кислородные баллоны, карбид кальция и краски?

Начало формы Можно, если это разрешено инспектором Госпожнадзора. Можно, если расстояние между ними не менее 5 м. Категорически запрещается. Можно, если это вызвано производственной необходимостью. Конец формы

В какое место сварщик должен убирать огарки электродов, применяемых при сварке?

Начало формы В стоящее рядом ведро с водой. В стоящий рядом ящик с песком. В специальный металлический ящик. В любую пустую емкость. Конец формы

Чем необходимо обрабатывать труднодоступные для очистки от пыли места в пожароопасных зонах класса П-II при проведении электросварочных работ?

Начало формы Водой. Специальным раствором пенообразователя. Моющими негорючими средствами. Сухой ветошью. Конец формы

Какая периодичность проверки паяльных ламп на прочность и герметичность  установлена Правилами пожарной безопасности?

Начало формы Не реже одного раза в неделю. Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в три месяца. Каждый день. Конец формы

Где должны располагаться ямы для гашения извести?

Начало формы На расстоянии не менее 5 м от склада ее хранения и других зданий и сооружений. На расстоянии не менее 3 м от склада ее хранения и не менее 5 м от других зданий и сооружений. На расстоянии не менее 7 м от склада ее хранения и не менее 10 м от других зданий и сооружений. На расстоянии не менее 5 м от склада ее хранения и не менее 15 м от других зданий и сооружений. Конец формы

В каких складах разрешается хранить малоопасные вещества и материалы?

Начало формы В складах I степени огнестойкости. В складах II степени огнестойкости. В складах I и II степени огнестойкости. В складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени. Конец формы

В каких складах рекомендуется хранить опасные вещества и материалы?

Начало формы В складах I степени огнестойкости. В складах III степени огнестойкости. В складах I и II степени огнестойкости. В складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени. Конец формы

В каких складах рекомендуется хранить особоопасные вещества и материалы?

Начало формы В складах III степени огнестойкости. В складах II степени огнестойкости. В складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях. В складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени, преимущественно в отдельно стоящих зданиях. Конец формы

От какого атмосферного воздействия должны быть защищены баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ?

Начало формы От осадков в виде дождей и снега. От солнечного и иного теплового воздействия. Предостерегать от заморозков. От всех перечисленных. Конец формы

Какое расстояние должно предусматриваться в складских помещениях от светильников до хранящихся товаров?

Начало формы Не менее 0,5 м. Не менее 0,4 м. Не менее 0,7 м. Не менее 0,8 м. Не менее 1,0 м. Конец формы

В каком количестве в цеховых кладовых должны храниться ЛВЖ и ГЖ?

Начало формы Не превышающем суточную потребность. Не превышающем сменную потребность. Не превышающем трехдневную потребность. Не превышающем установленные на предприятии нормы. Конец формы

Какие электронагревательные приборы можно использовать в помещениях складов?

Начало формы Выполненные во взрывозащищенном исполнении. Имеющие в своем устройстве тероморегуляторы. Эксплуатация электронагревательных приборов в складах запрещена. Любые электронагревательные приборы, разрешенные к эксплуатации в складских помещениях. Конец формы

Какое количество ЛВЖ и ГЖ в таре допускается при их совместном хранении в одном помещении?

Начало формы При общем количестве не более 100 м3. При общем количестве не более 150 м3. При общем количестве не более 200 м3. При общем количестве не более 250 м3. Конец формы

Какие требования предъявляются к окнам помещений, где хранятся баллоны с газами?

Начало формы Они должны быть оборудованы жалюзи. Окон быть не должно. Они должны быть окрашены в белый цвет или оборудованы солнцезащитными негорючими устройствами. На окнах должны быть глухие занавеси из негорючих материалов. Конец формы

Какие работы разрешается проводить на складах лесоматериалов?

Начало формы Электрогазосварочные работы по наряду-допуску. Только работы, связанные с хранением лесоматериалов. Различные строительно-монтажные работы. Любые работы, отвечающие противопожарным нормам и правилам. Конец формы

Какую стеклянную тару с ЛВЖ и ГЖ следует устанавливать в плетеные корзины или деревянные обрешетки при их перемещении?

Начало формы Емкостью до 10 л. Емкостью 10 л и более. Емкостью более 15 л. Емкостью более 25 л. Конец формы

В каком исключительном случае допускается погрузка баллонов с горючими и ядовитыми газами без защитных колец?

Начало формы Если между каждым рядом баллонов будут прокладки из досок с вырезами гнезд для баллонов. Если между каждым рядом баллонов будут прокладки из соломы или мягкой ткани. Без защитных колец погрузка таких баллонов запрещена. Конец формы

Что должно быть установлено на транспортных средствах, осуществляющих перевозку взрывопожароопасных веществ?

Начало формы Красные флажки. Знаки безопасности. Светоиллюминация. Все перечисленное. Конец формы

Что запрещается на погрузочной площадке во время слива и налива СУГ?

Начало формы Проводить пожароопасные работы и курить на расстоянии менее 100 м от цистерны. Проводить ремонтные работы на цистернах или вблизи них. Подъезжать к месту работ на автомобиле. Находиться на эстакаде посторонним людям, не имеющим отношения к сливоналивным операциям. Все перечисленное. Конец формы

В каком виде должны подаваться транспортные средства под погрузку взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов?

Начало формы Исправными. Исправными и очищенными от посторонних веществ. В чистом виде. В любом, пригодном для использования. Конец формы

Каким контрольно-измерительным прибором должны быть оборудованы трубопроводы сливоналивных эстакад?

Начало формы Термометром. Манометром. Расходомером. Прибором учета. Конец формы

##### Тема 5. Системы противопожарной защиты

При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей?

Начало формы Более 5 человек. Более 10 человек. Более 15 человек. Более 20 человек. Более 25 человек. Конец формы

При каком массовом пребывании людей в дополнение к плану эвакуации должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей?

Начало формы Более 50 человек. Более 10 человек. Более 150 человек. Более 200 человек. Более 250 человек. Конец формы

Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами пожарной безопасности?

Начало формы Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в полугодие. Не реже одного раза в девять месяцев. Не реже одного раза в год. Конец формы

Выберите из перечисленных выходов из зданий и сооружений один, который может быть эвакуационным.

Начало формы Вращающиеся двери и турникеты. Выходы из помещений первого этажа наружу через коридор и лестничную клетку. Выходы, в которых установлены подъемно-опускные двери. Все перечисленные выходы являются эвакуационными. Конец формы

Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 70 человек?

Начало формы Достаточно одного. Не менее двух. Минимум три выхода. Нормативными документами не регламентируется. Конец формы

В какое время на путях эвакуации должны включаться объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности?

Начало формы По окончании рабочего дня. Они должны быть постоянно включены. В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года. В случае возникшего пожара. Конец формы

Какая периодичность эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц предусмотрена Правилами пожарной безопасности?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раз в полгода. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?

Начало формы Свободно, по направлению выхода из здания. Свободно, по направлению входа в здание. Не регламентируется. Двери должны быть вращающимися. Конец формы

Что из перечисленного не соответствует требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к эвакуационным выходам складских и производственных зданий класса Ф5?

Начало формы Помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 0,8 м при числе эвакуирующихся более 50 человек. В помещениях категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Помещения категории В с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 25 человек или площадью более 1000 м2. Конец формы

В каком случае к зданиям и сооружениям производственных объектов должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны?

Начало формы Если ширина здания, сооружения или строения составляет не менее 18 м. Если ширина здания, сооружения или строения составляет не более 18 м. Если высота зданий, сооружений и строений не превышает 28 м. Если площадь застройки составляет не более 5 000 квадратных метров. Конец формы

Какой должна быть ширина проезда для пожарной техники на территории производственного объекта?

Начало формы Не менее 3 метров. Не менее 6 метров, в общую ширину проезда не допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Не менее 6 метров, в общую ширину проезда допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Ширина противопожарного проезда должна обеспечивать свободный разворот двух пожарных машин. Конец формы

Каким должно быть минимальное противопожарное расстояние между административным зданием I степени огнестойкости и производственным зданием IV степени огнестойкости?

Начало формы 9 метров. 12 метров. 15 метров. 18 метров. Конец формы

На какой высоте должны располагаться настенные звуковые и речевые оповещатели о пожаре?

Начало формы Не менее 2,0 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 100 мм. Не менее 2,1 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 250 мм. Не менее 2,2 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Не менее 2,3 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Не менее 2,4 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 50 мм. Конец формы

Можно ли применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков эвакуационных путей?

Начало формы Можно. Правилами запрещается. Можно, если на эти материалы есть сертификат пожарной безопасности. Можно применять только в зданиях V степени огнестойкости. Конец формы

Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре?

Начало формы С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей. С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации. С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения. Любым из перечисленных способов или их комбинацией. Конец формы

На каком этапе строительства объекта должен вводиться в действие внутренний противопожарный водопровод?

Начало формы К началу основных строительных работ. К началу отделочных работ. К моменту пусконаладочных работ. К полному окончанию строительства. Конец формы

На каком этапе строительства объекта должны вводиться в действие автоматические системы пожаротушения и сигнализации?

Начало формы К началу основных строительных работ. К началу отделочных работ. К моменту пусконаладочных работ. К полному окончанию строительства. Конец формы

Что относится к первичным средствам пожаротушения?

Начало формы Только переносные и передвижные огнетушители. Песок и вода. Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. Конец формы

Пожар какого класса можно потушить водным огнетушителем?

Начало формы Пожар класса А. Пожар класса В. Пожар класса С. Пожар класса D. Все перечисленные классы пожаров. Конец формы

Электрооборудование с каким максимальным напряжением можно тушить углекислотным огнетушителем?

Начало формы Не выше 1 кВ. Не выше 6 кВ. Не выше 10 кВ. Не выше 32 кВ. Конец формы

Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?

Начало формы Пожаров класса А. Пожаров класса В. Пожаров класса С. Пожаров класса А и В. Всех перечисленных классов пожаров. Конец формы

Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте?

Начало формы Марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его установки. Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя). Дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата проведенного технического обслуживания со вскрытием огнетушителя. Дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование организации, производившей перезарядку. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица. Вся перечисленная информация должна указываться в журнале. Конец формы

В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

В какие сроки подлежат перезарядке огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, кроме порошковых огнетушителей, устанавливаемых вне кабины или салона?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Что из перечисленного не подлежит контролю в процессе ежеквартальной проверки огнетушителей?

Начало формы Состояние предохранительного устройства. Масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе. Осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним. Величина утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Конец формы

Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода?

Начало формы Один раз в год. Не реже двух раз в год (весной и осенью). Не реже одного раза в два года. Не реже трех раз в год (летом). Конец формы

Что указывают цифры на пожарном гидранте?

Начало формы Расстояние до водоисточника. Дата ввода в эксплуатацию. Дата технического обслуживания. Давление в водопроводной сети. Конец формы

Какая установлена периодичность перекатки рукавов внутреннего противопожарного водопровода?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в два года. Конец формы

С какой периодичностью пожарные насосы должны подвергаться проверке?

Начало формы Ежедневно. Еженедельно. Ежемесячно. Ежеквартально. Конец формы

Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях?

Начало формы Можно, по приказу руководителя организации. Можно, но только половинный запас. Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора. Не разрешается. Конец формы

В каком случае емкости установок пожаротушения подлежат дозарядке или перезарядке?

Начало формы Если масса огнетушащего вещества и давление ниже расчетных значений на 3%. Если масса огнетушащего вещества и давление ниже расчетных значений на 5%. Если масса огнетушащего вещества и давление ниже расчетных значений на 10%. Если масса огнетушащего вещества и давление ниже расчетных значений на 15%. Конец формы

Кто имеет право проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре?

Начало формы Ремонтный персонал организации. Обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации. Специально обученный обслуживающий персонал организации. Специально обученный обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации, имеющей лицензию. Конец формы

Какие требования предъявляются к установке системы противодымной защиты объектов?

Начало формы Система должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. Система должна обеспечивать удаление продуктов горения и термического разложения. Система должна обеспечивать незадымление и защиту материальных ценностей. Конец формы

Сколько пожарных извещателей нужно устанавливать в защищаемом помещении?

Начало формы Достаточно одного. Не менее двух, включенных по логической схеме "ИЛИ". Три и более. Не менее двух, включенных по логической схеме "И". Конец формы

Где устанавливаются пожарные извещатели пламени?

Начало формы На перекрытиях, стенах, на технологическом оборудовании. Только по стенам и на потолках. На перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании. Конец формы

Какие пожарные извещатели необходимо устанавливать в помещениях, оборудованных вычислительной техникой?

Начало формы Дымовые. Дымовые, тепловые, пламени. Дымовые, пламени. Тепловые, пламени. Конец формы

Какие пожарные извещатели необходимо устанавливать в складских помещениях, предназначенных для хранения лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ?

Начало формы Дымовые. Дымовые, тепловые, пламени. Дымовые, пламени. Тепловые, пламени. Конец формы

Как часто асбестовые полотна должны просушиваться и очищаться о пыли?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в полгода. Не реже одного раза в год. Конец формы

Каким образом происходит автоматическое включение дренчерных установок?

Начало формы По сигналу побудительной системы. По сигналу установок пожарной сигнализации. По сигналу датчиков технологического оборудования. По сигналу одного из указанного технического средства. Конец формы

Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны?

Начало формы Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в неделю. Конец формы

В какой цвет должны быть окрашены пожарные шкафы?

Начало формы В белый. В красный. В цвет стен. В белый с красными полосками. Конец формы

Каким должно быть наибольшее расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя в помещениях категорий А, Б и В?

Начало формы Расстояние не должно превышать 20 м. Расстояние должно быть не более 30 м. Расстояние должно быть не более 40 м. Расстояние должно быть не более 70 м. Конец формы

Какую минимальную вместимость должны иметь бочки, предназначенные для хранения воды для пожаротушения?

Начало формы 0,100 м3. 0,200 м3. 0,150 м3. 0,250 м3. Конец формы

##### Тема 6. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Какие подразделения могут создаваться в организациях с целью предупреждения и борьбы с пожарами на объектах?

Начало формы Служба охраны труда. Отдел пожарного надзора и контроля. Пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные формирования. Пожарно-технический отдел. Конец формы

Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу?

Начало формы Вводный противопожарный инструктаж. Целевой противопожарный инструктаж. Первичный противопожарный инструктаж. Внеплановый противопожарный инструктаж. Конец формы

Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу непосредственно на рабочем месте?

Начало формы Вводный противопожарный инструктаж. Целевой противопожарный инструктаж. Первичный противопожарный инструктаж. Внеплановый противопожарный инструктаж. Конец формы

Какой противопожарный инструктаж проводится с газосварщиками перед проведением разовых работ?

Начало формы Повторный противопожарный инструктаж. Целевой противопожарный инструктаж. Первичный противопожарный инструктаж. Внеплановый противопожарный инструктаж. Конец формы

Какой вид противопожарного инструктажа должен быть проведен в организации при подготовке в проведении собрания трудового коллектива с количеством участников более 100 человек?

Начало формы Повторный противопожарный инструктаж. Целевой противопожарный инструктаж. Первичный противопожарный инструктаж. Внеплановый противопожарный инструктаж. Конец формы

Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации для каждого пожароопасного участка?

Начало формы Правила пожарной безопасности на объекте. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Производственные инструкции. Технологические регламенты. Конец формы

Какие вопросы должны обязательно отражаться в инструкции о мерах пожарной безопасности?

Начало формы Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей. Обязанности и действия работников при пожаре. Места курения и применения открытого огня. Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов. Все перечисленные вопросы должны быть в инструкции. Конец формы

Должен ли руководитель организации обеспечить обучение своих работников мерам пожарной безопасности?

Начало формы Руководитель организации делает это по своему усмотрению. Руководитель организации обязан это делать. Обязан, если это предусмотрено коллективным договором. В обязанности руководителя организации это не входит. Конец формы

Какая периодичность обучения пожарно-техническому минимуму установлена для руководителей и специалистов организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не одного раза в пять лет. Не регламентируется. Конец формы

Какая периодичность обучения пожарно-техническому минимуму установлена для руководителей и специалистов организаций, связанных с взрывопожароопасным производством?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не одного раза в пять лет. Не регламентируется. Конец формы

В каком случае должна проводиться внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации?

Начало формы При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности. По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности. После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности. При перерыве в работе в данной должности более одного года. В любом из перечисленных случаев. Конец формы

Кто входит в состав квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности, создаваемой непосредственно в организации?

Начало формы В состав комиссии включается не менее трех человек, прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке, с обязательным участием представителя органа государственного пожарного надзора. В состав комиссии включается не менее трех человек, прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. В состав комиссии включается не менее пяти человек, прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке, с обязательным участием представителя органа государственного пожарного надзора. В состав комиссии включается не менее трех человек, прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке, комиссию в обязательном порядке возглавляет руководитель организации. Конец формы

Каким образом в организации устанавливается противопожарный режим?

Начало формы Должны быть определены и оборудованы места для курения. Должны быть определены места и допустимое количество единовременного хранения в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Должен быть установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды. Должен быть определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Должны быть проведены все перечисленные мероприятия. Конец формы

Какие сроки уборки территории организации от горючих отходов, мусора, тары, сухих листьев и травы предусмотрены Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации?

Начало формы Уборка проводится только в специально назначаемые дни, два раза в год. Уборка проводится по графику, не реже одного раза в полгода. Уборка должна проводиться своевременно. Конец формы

В каком месте разрешается производить сжигание отходов и тары?

Начало формы На специальных площадках, удаленных от зданий и сооружений на расстояние не менее 25 м. В специально отведенных для этого местах, не ближе 50 м до зданий и сооружений, только под контролем обслуживающего персонала. В специальном контейнере, установленном в самом удаленном от зданий месте. Конец формы

Можно ли на окнах устанавливать решетки?

Начало формы Можно, если есть разрешение Госпожнадзора. Категорически запрещается. Можно, если они распашные. Конец формы

Какие требования пожарной безопасности предъявляются к чердачным помещениям?

Начало формы Они должны быть закрыты на ключ. На дверях должно быть указано местонахождение ключей. Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты. Все перечисленные требования должны выполняться. Конец формы

Где должна храниться использованная промасленная ветошь?

Начало формы В металлических ящиках с плотно закрывающейся крышкой. В специальных контейнерах. В специально отведенных для хранения местах. В любом удобном месте. Конец формы

Где должна производиться сушка одежды и обуви?

Начало формы Непосредственно на рабочем месте. В специально приспособленных для этого помещениях. В сушилках, устроенных в тамбурах строящихся зданий. В любом удобном месте. Конец формы

Какой знак пожарной безопасности используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу?

Начало формы правильный ответ. Конец формы

Какое значение имеет данный знак пожарной безопасности?

Начало формы Запрещается курить. Запрещается тушить водой. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить. Пожароопасно. Конец формы

Каким знаком обозначается пожарный кран?

Начало формы правильный ответ. Конец формы

##### Тема 7. Действия работников организации при пожаре

Какой единый номер телефона необходимо набрать в случае пожара?

Начало формы 01. 02. 03. 04. 09. Конец формы

Какие сведения необходимо сообщать во время звонка в пожарную охрану в случае возникновения пожара?

Начало формы Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших. Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших. Адрес объекта, место возгорания, данные позвонившего. Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные позвонившего. Конец формы

Выберите правильную последовательность мероприятий, проводимых при возникновении пожара.

Начало формы Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. Конец формы

Кто осуществляет непосредственное руководство тушением пожара?

Начало формы Руководитель организации, в которой произошел пожар. Ответственное лицо организации по пожарной безопасности. Прибывший на пожар старшее оперативное должностное лицо. Начальник пожарной охраны муниципального образования, в котором находится объект возгорания. Конец формы

Кто обязан исполнять указания руководителя тушения пожара?

Начало формы Бойцы пожарной части, прибывшие для тушения пожара. Личный состав пожарной охраны и ответственное лицо по пожарной безопасности организации. Личный состав пожарной охраны и руководство организации. Все, без исключения, присутствующие на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара. Конец формы

Какие сведения руководство организации должно сообщить прибывшему на место руководителю тушения пожара?

Начало формы Конструктивные и технологические особенности объекта, причины возгорания, масштабы пожара. Конструктивные и технологические особенности объекта, сведения о прилегающих строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и материалов. Сведения о прилегающих строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и материалов, причины возгорания. Конструктивные и технологические особенности объекта, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и материалов. Конец формы